ИНФОРМАЦИЯ ЗА

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

На обществена поръчка с nредмет:

,,Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за научно-приложни изследвания“ за нуждитена ИИХ-БАН със следните обособени позиции:

- „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за екстракция със свърхкритичен въглероден диоксид“.

- „Доокомплектоване с автоматичен пробовзимател, рефрактометричен детектор на течен хроматограф YL – 9300 и необходими конвертори и софтуер за контрол от YLClarity“, монтаж и въвеждане в експлоатация.

# Име/наименование на лиuето..…………………………………………………......

ИК/ЕГН………………………………………………………………………..

Адрес:………………………………………………………………………………

Управител/законен представител (в случай,че е юридическо лице):…………….

Позиция 1

| ОПИСАНИЕ | Прогнозна стойност без ДДС | Прогнозна стойност с вкл. ДДС |
| --- | --- | --- |
| Помпа за свръхкритичен флуид – с две глави, интегрирано охлаждане, трансдусер за налягане, автоматична промяна на скоростта на потока за поддържане на постоянно налягане. |  |  |
| Термостатирана камера, побираща поне два екстракционни съда от по 50 мл за едновременна или последователна екстракция. |  |  |
| Екстракционен съд с обем 50 мл. – 2 бр. |  |  |
| Помпа за допълнителен разтворител или CO2 |  |  |
| Общо за система за екстракция със свръхкритичен флуид |  |  |

Позиция 2

| ОПИСАНИЕ | Прогнозна стойност без ДДС | Прогнозна стойност с вкл. ДДС |
| --- | --- | --- |
| - Автоматичен пробовзимател - Капацитет - поне 100 проби (2 ml флакони) или 60 проби (4 ml флакони). Обем на инжектиране: 1 μL - 300 μL, с нарастване от 0,1 μL. Възпроизводимост - < 0,6% при инжектиране на част от обема на примката, < 0,4% за инжекции с пълен обем. Пренасяне на проба: <0.05% със стандартно промиване или <0,03% при допълнително промиване, възможност за работа при максималното работно налягане на течно-хроматографската помпа. |  |  |
| - Рефрактометричен детектор - RI Диапазон: 1.00 ~ 1.70 RIU, Шум: ≤ 6 x 10-9RIU, Обем на поточната клетка: 9 μL, Налягане в клетката: 5 kg/cm2. Възможност за работа при максималното работно налягане на течно-хроматографската помпа.. |  |  |
| - Необходими конвертори и драйвери за работа/управление с/от YLClarity. |  |  |
| - Флакони за проби - 2.0 мл с капачки и септи – 500 бр. |  |  |
| Общо за доокомлектовка на системата за течна хроматография |  |  |

Дата: гр................

Подпис:	,